## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO RIO GRANDE, PRÓXIMO À RODOVIA ANCHIETA, JUNTO A CAPTAÇÃO DA SABESP
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06635RGDE02900 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41212 |  |  |  | 52484 |  |  |  | 59984 |  |  |  | 62201 |  |  |  | 66067 |  |  |  | 72649
DIA DA COLETA |  |  |  | 6 |  |  |  | 15 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23
HORA DA COLETA |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 12:20 |  |  |  | 12:15 |  |  |  | 13:35 |  |  |  | 13:15 |  |  |  | 13:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 26 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 30.5 |  |  |  | 23 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 24.8 |  |  |  | 22.9 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.6 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 8.5 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 4 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.55 |  |  |  | 6.55 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.64 |  |  |  | 8.32
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.056 |  |  |  | 0.092 |  |  |  | 0.073 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.025 |  |  |  | 0.06
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.7 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.28 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.54 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.87
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.29 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.297 |  |  |  | 1.47 |  |  |  | 1.56
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.16 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 139 |  |  |  | 116 |  |  |  | 116 |  |  |  | 28 |  |  |  | 144 |  |  |  | 163
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 26 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 42 |  |  |  | 36 |  |  |  | 27
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 164 |  |  |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 164 |  |  |  | 175 |  |  |  | 190 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 165 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 170 |  |  |  | 180 |  |  |  | 190
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 0.82 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 1.82 |  |  |  | 2.15 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 71.9 |  |  |  | 57.4 |  |  |  | 57.9 |  |  |  | 63.3 |  |  |  | 93.9 |  |  |  | 85.3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 321 |  |  |  | 288 |  |  |  | 288 |  |  |  | 295 |  |  |  | 351 |  |  |  | 353
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.14 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.17 |  |  | * | 0.24 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,009 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.42 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.06 |  |  | * | 0.17 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | COBRE | 3 | 5
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,06 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | * | 0.04 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.16 | [7 empty] | 0.14
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  | * | 0.15 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | * | 0.007 |  |  | * | 0.007 |  |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.005 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 162 |  |  |  | 244 |  |  |  | 189 |  |  |  | 163 |  |  |  | 231 |  |  |  | 187
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 90 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 4 |  |  |  | Ausente |  |  | #VALUE! | <2,0E+00 |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COLI FECAL | #VALUE! | #VALUE!
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | Ausente |  |  |  | <2,0E+00
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 17 |  |  |  | 22 | [7 empty] | 14 |  |  |  | 13
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 4
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 5.75 |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 9.08 |  |  |  | 9.15 |  |  |  | 2.45 |  |  |  | 4.54
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 2.3 |  |  |  | 4.35 |  |  |  | 5.32 |  |  |  | 4.74 |  |  |  | 6.44 |  |  |  | 11.26
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Agudo |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106m3) |  |  |  | 128745 |  |  |  | 131608 |  |  |  | 121820 |  |  |  | 109775 |  |  |  | 111004 |  |  |  | 115448
VOLUME MÉDIO MENSAL (106m3) |  |  |  | 133836.129 |  | 139290.1724 |  | 132537.7742 |  | 125462.6667 |  | 120311.1935 |  | 113892.9667 |  | 107947.2903 |  | 105209.1935 | 0 | 110164.0333 |  | 111118.3871 |  | 112813.8333 |  | 133699.7419
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 4.24 |  | 4.3 |  | 4.2 |  | 4.12 |  | 4.19 |  | 4.14 |  | 3.96 |  | 3.98 |  | 4.02 |  | 4.14 |  | 4.18 |  | 4.23 | 4.1417
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 78 |  |  |  | 90 |  |  |  | 87 |  |  |  | 86 |  |  |  | 85 |  |  |  | 86
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 165 |  |  |  | 144 |  |  |  | 144 |  |  |  | 170 |  |  |  | 180 |  |  |  | 190
|  | rf |  | 164 |  |  |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  | 164 |  |  |  | 175 |  |  |  | 190
|  | rnf |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0
|  | nitrato |  | 0.7 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.63
|  | nitrito |  | 0.05 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06
|  | nkt |  | 0.54 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.76 |  |  |  | 0.87
|  | na |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.28
|  | nt |  | 1.29 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 1.297 |  |  |  | 1.47 |  |  |  | 1.56
|  | ft |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.05
|  | of |  | 7 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO