## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO TIETÊ, PONTE NA RODOVIA SP-255 QUE LIGA SÃO MANOEL À JAÚ, À JUSANTE DO RES. DE BARRA BONITA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP13202TIET02500 | [9 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 13 : TIETÊ / JACARÉ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 32653 |  |  | 44668 |  |  | 44999 |  |  |  |  | 45655 |  |  | 69957
DIA DA COLETA |  |  |  | 18 |  |  | 14 |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 21
HORA DA COLETA |  |  |  | 9:30 |  |  | 9:30 |  |  | 9:30 |  |  |  |  | 14:30 |  |  | 9:10
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  |  | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 24 |  |  | 18 |  |  |  |  | 32 |  |  | 29 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  | 23 |  |  |  |  | 28 |  |  | 28 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.5 |  |  | 7.4 |  |  | 7.3 |  |  |  |  | 7.3 |  |  | 7.4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.3 |  |  | 5.5 |  | * | 4.4 |  |  |  |  | 5.1 |  |  | 5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 5
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | * | 15 |  |  | 3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 5
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 32 |  |  | 17 |  |  | 21 |  |  |  |  | <50 |  |  | 52
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 2.24 |  |  | 1.81 |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 3.32 |  |  | 2.93 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 5
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.45 |  |  | 0.061 |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.348 |  |  | 0.329 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 1.6 |  | i | <0,080 |  |  | 0.118 |  |  |  |  | 0.101 |  |  | 0.066 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N. AMONIACAL | 1 | 4
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 3.1 |  |  | 0.871 |  |  | 0.695 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 0.095
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.79 |  |  | 2.742 |  |  | 2.438 |  |  |  |  | 5.108 |  |  | 3.354
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.024 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.094 |  |  | 0.067
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.105 |  | * | 0.047 |  | * | 0.036 |  |  |  | * | 0.205 |  | * | 0.074 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 144 |  |  | 148 |  |  | 125 |  |  |  |  | 198 |  |  | 200 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 5
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 141
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 174 |  |  | 166 |  |  | 132 |  |  |  |  | 205 |  |  | 341
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 5.9 |  |  | 4.3 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 5.5 |  |  | 2.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 5
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 29.7 |  |  | 16.3 |  |  | 16.5 |  |  |  |  | 34.5 |  |  | 31.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 5
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  |  |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 253 |  |  | 167 |  |  | 153 |  |  |  |  | 263 |  |  | 233
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | * | 0.27 |  | * | 0.15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | 0.09 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | * | 0.08 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  | i | <0,004 |  |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.04 |  |  | 0.01 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.03 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.16 |  |  | 0.12 | [7 empty] | 0.13
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.24 |  | * | 0.12 |  |  | 0.07 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MANGANÊS | 2 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | * | 0.028 |  | * | 0.003 |  |  |  | i | <0,003 |  | * | 0.005 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 90000 |  | * | 13000 |  |  | 230 |  |  |  |  | 30 |  |  | 23 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [10 empty] | Não Tóxico |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 38 |  |  | 59 |  |  | 68 |  |  |  |  | 63 |  |  | 74
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 15 |  |  | 3
|  | dqo |  | 32 |  |  | 17 |  |  | 21 |  |  |  |  | 50 |  |  | 52
|  | rt |  | 174 |  |  | 166 |  |  | 132 |  |  |  |  | 205 |  |  | 341
|  | rf |  | 144 |  |  | 148 |  |  | 125 |  |  |  |  | 198 |  |  | 200
|  | rnf |  | 30 |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  | 141
|  | nitrato |  | 2.24 |  |  | 1.81 |  |  | 1.74 |  |  |  |  | 3.32 |  |  | 2.93
|  | nitrito |  | 0.45 |  |  | 0.061 |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.348 |  |  | 0.329
|  | nkt |  | 3.1 |  |  | 0.871 |  |  | 0.695 |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 0.095
|  | na |  | 1.6 |  |  | 80 |  |  | 0.118 |  |  |  |  | 0.101 |  |  | 0.066
|  | nt |  | 5.79 |  |  | 2.742 |  |  | 2.438 |  |  |  |  | 5.108 |  |  | 3.354
|  | ft |  | 0.024 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017 |  |  |  |  | 0.094 |  |  | 0.067
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO