## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO SOROCABA, PONTE NA ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA SOROCABA À RODOVIA CASTELO BRANCO, EM ITAVUVU
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10669SORO02200 | [9 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15360 |  |  |  | 15446 |  |  |  | 59016 |  |  |  | 59110 |  |  |  | 59216 |  |  |  | 59369
DIA DA COLETA |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  |  | 16
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:30 |  |  |  | 13:45 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 16:00 |  |  |  | 15:30 |  |  |  | 15:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Cinza |  |  |  | Cinza |  |  |  | Marrom |  |  |  | Cinza |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 30 |  |  |  | 28 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.9 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.5 |  |  | * | 0.5 |  |  | * | 1.6 |  |  | * | 4.1 |  |  | * | 1.6 |  |  | * | 1.9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 6 |  |  |  | 5 |  |  | * | 8 |  |  | * | 7 |  |  | * | 9 |  |  | * | 9 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | DBO (5,20) | 5 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 44 |  |  |  | 36 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | <17 |  |  |  | 24
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.38 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.36 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.06 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.88 |  |  | * | 0.82 |  |  | * | 2.56 |  |  | * | 1.53 |  |  | * | 1.86 |  |  | * | 2.13 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 2.81 |  |  |  | 3.01 |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 4.04
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.69 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 3.03 |  |  |  | 3.41 |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 4.29
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.16 |  |  | * | 0.31 |  |  | * | 0.26 |  |  | * | 0.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 91 |  |  |  | 112 |  |  |  | 125 |  |  |  | 124 |  |  |  | 242 |  |  |  | 123 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 179 |  |  |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | 36 |  |  |  | 29 |  |  |  | 50
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 270 |  |  |  | 127 |  |  |  | 136 |  |  |  | 160 |  |  |  | 271 |  |  |  | 173
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  |  | 27 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 7.6 |  |  |  | 12.4 |  |  |  | 14.7 |  |  |  | 10.7 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 14.4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.12 |  |  |  | 0.45 |  |  | * | 0.52 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SURFAC. | 1 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 143 |  |  |  | 194 |  |  |  | 225 |  |  |  | 198 |  |  |  | 230 |  |  |  | 219
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 12.1 |  |  |  | 0.7 |  |  | * | 0.27 |  |  | * | 2.94 | [6 empty] | * | 2.74 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 5
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [7 empty] | 0.19 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  |  | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [6 empty] | #VALUE! | <0,02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.007 | [7 empty] | 0.007 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [6 empty] | #VALUE! | <0,05 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | [6 empty] | * | 0.06 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.05 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.02 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 5
FERRO (mg/L) |  |  |  | 13 |  |  |  | 1.14 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 1.48 | [7 empty] | 2.14
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.27 |  |  | * | 0.17 |  |  |  | 0.08 |  |  | * | 0.25 |  |  |  | 0.07 |  |  | * | 0.2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
RADIOATIVIDADE ALFA TOTAL (Bq/L) |  | ## 0,10 |  | 0.22 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | 0.02
RADIOATIVIDADE BETA TOTAL (Bq/L) |  | ## 1,00 |  | 0.34 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.23 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.21
URÂNIO TOTAL (mg/L) |  |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | * | 0.003 |  |  | * | 0.004 |  |  | i | <0,003 | [6 empty] | * | 0.004 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | FENÓIS | 3 | 3
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 170000 |  |  | * | 170000 |  |  | * | 170000 |  |  | * | 50000 |  |  | * | 30000 |  |  | * | 800000 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 16.9489 |  | 24.7405 |  | 15.4503 |  | 10.6589 |  | 9.4453 |  | 9.062 |  | 10.6374 |  | 13.0078 |  | 14.4495 |  | 10.218 |  | 11.2711 |  | 13.9126
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 35 |  |  |  | 31 |  |  |  | 34 |  |  |  | 40 |  |  |  | 35 |  |  |  | 31
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim |  |  |  | Aceitável |  |  |  | Ruim |  |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(##): PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 36 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (19/01/90)
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  | dqo |  | 44 |  |  |  | 36 |  |  |  | 43 |  |  |  | 43 |  |  |  | 17 |  |  |  | 24
|  | rt |  | 270 |  |  |  | 127 |  |  |  | 136 |  |  |  | 160 |  |  |  | 271 |  |  |  | 173
|  | rf |  | 91 |  |  |  | 112 |  |  |  | 125 |  |  |  | 124 |  |  |  | 242 |  |  |  | 123
|  | rnf |  | 179 |  |  |  | 15 |  |  |  | 11 |  |  |  | 36 |  |  |  | 29 |  |  |  | 50
|  | nitrato |  | 0.38 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.36 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.06 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.05
|  | nkt |  | 1.25 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 2.81 |  |  |  | 3.01 |  |  |  | 2.43 |  |  |  | 4.04
|  | na |  | 0.88 |  |  |  | 0.82 |  |  |  | 2.56 |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 1.86 |  |  |  | 2.13
|  | nt |  | 1.69 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 3.03 |  |  |  | 3.41 |  |  |  | 2.68 |  |  |  | 4.29
|  | ft |  | 7 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.05
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO