## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 1999
LOCAL: RIO TIETÊ, NA CAPTAÇÃO PRINCIPAL DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06454TIET02090 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 41291 |  |  |  | 53604 |  |  |  | 61278 |  |  |  | 63963 |  |  |  | 67599 |  |  |  | 73057
DIA DA COLETA |  |  |  | 13 |  |  |  | 27 |  |  |  | 24 |  |  |  | 26 |  |  |  | 21 |  |  |  | 30
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:10 |  |  |  | 13:30 |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 11:30 |  |  |  | 12:45 |  |  |  | 12:25
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 31 |  |  |  | 28 |  |  |  | 20.5 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 29.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 17.5 |  |  |  | 15.6 |  |  |  | 21.5 |  |  |  | 23 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 5.7 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.7 |  |  | * | 4.6 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 5.2 |  |  | * | 3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | O.D. | 3 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 5
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 51 |  |  |  | 26 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | 52
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 14 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 5.04 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7.55
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.538 |  |  |  | 0.206 |  |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.081 |  |  |  | 0.139 |  |  |  | 0.413
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.4 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.24 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.008 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.009 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.25 |  |  |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.53 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 1.09
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.938 |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 0.769 |  |  |  | 0.594 |  |  |  | 0.926 |  |  |  | 1.55
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | * | 0.06 |  |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.13 |  |  | * | 0.2 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 48 |  |  |  | 60 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 4 |  |  |  | 83
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 70 |  |  |  | 14 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28 |  |  |  | 14 |  |  |  | 83
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 86 |  |  |  | 64 |  |  |  | 35 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 |  |  |  | 136 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 32 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 118 |  |  |  | 74 |  |  |  | 41 |  |  |  | 50 |  |  |  | 18 |  |  |  | 166
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 10 |  |  |  | 12.7 |  |  |  | 5.73 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 4 |  |  |  | 4.24 |  |  |  | 3.34 |  |  |  | 3.64 |  |  |  | 5.01 |  |  |  | 7.28 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | <0,08 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.21 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 62 |  |  |  | 51.8 |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 55.2 |  |  |  | 44 |  |  |  | 60
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.29 |  |  | * | 1.06 |  |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.21 |  |  | * | 0.81 |  |  | * | 7.09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.21 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | i | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | i | <0,001 | [6 empty] | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3 |  |  |  | 2.62 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.42 | [7 empty] | 5
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.14 |  |  |  | 0.08 |  |  | * | 0.11 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 506 |  |  |  | 483 |  |  |  | 140 |  |  |  | 279 |  |  |  | 345 |  |  |  | 916
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 2200 |  |  | * | 2300 |  |  |  | 34 |  |  |  | 800 |  |  |  | 170 |  |  | * | 5000 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | COLI FECAL | 3 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 2300 |  |  |  | 500 |  |  |  | 230 |  |  |  | 300 |  |  |  | 1300
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 1100 |  |  |  | 300 |  |  |  | 50 |  |  |  | 280 |  |  |  | 220
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 0.99 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 1.54 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 1.36 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 1.07 |  |  |  | 5.97
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.34518 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 |  | 0.35 | 0.35
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [7 empty] | 61 |  |  |  | 79 |  |  |  | 71 |  |  |  | 69 |  |  |  | 43
CLASSIFICAÇÃO | [7 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Aceitável
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
|  | dqo |  | 51 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 52
|  | rt |  | 118 |  |  |  | 74 |  |  |  | 41 |  |  |  | 50 |  |  |  | 18 |  |  |  | 166
|  | rf |  | 86 |  |  |  | 64 |  |  |  | 35 |  |  |  | 47 |  |  |  | 16 |  |  |  | 136
|  | rnf |  | 32 |  |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  | 30
|  | nitrato |  | 0.4 |  |  |  | 0.38 |  |  |  | 0.24 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.42
|  | nitrito |  | 0.008 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.009 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.04
|  | nkt |  | 1.53 |  |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 1.09
|  | na |  | 0.25 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.12
|  | nt |  | 1.938 |  |  |  | 1.21 |  |  |  | 0.769 |  |  |  | 0.594 |  |  |  | 0.926 |  |  |  | 1.55
|  | ft |  | 48 |  |  |  | 60 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 4 |  |  |  | 83
|  | of |  | 30 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.2
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO