## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PARDO, MARGEM ESQUERDA, NO CLUBE DE REGATAS DE RIBEIRÃO PRETO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP04582PARD02500 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 04 : PARDO
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 2057 |  |  |  | 2133 |  |  |  | 2267 |  |  |  | 6132 |  |  |  | 6192 |  |  |  | 6306
DIA DA COLETA | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA | [5 empty] | 14:30 |  |  |  | 15:30 |  |  |  | 15:10 |  |  |  | 12:30 |  |  |  | 15:30 |  |  |  | 14:30
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 20 | [7 empty] | 30 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [7 empty] | 25 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 5.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 9.4 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <21 |  |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.58 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.64
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.944 |  |  |  | 0.897 |  |  |  | 0.885 |  |  |  | 0.874 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.84
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.022 |  |  | * | 0.094 |  |  | * | 0.064 |  |  | * | 0.069 |  |  | * | 0.035 |  |  | * | 0.138 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 53 |  |  |  | 66 |  |  |  | 63 |  |  |  | 74 |  |  |  | 48 |  |  |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 51 |  |  |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 68
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 104 |  |  |  | 87 |  |  |  | 65 |  |  |  | 78 |  |  |  | 58 |  |  |  | 71
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 65 |  |  |  | 40 |  |  |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.04 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  |  | 0.07 |  |  | #VALUE! | <0,03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 50 |  |  |  | 52 |  |  |  | 57 |  |  |  | 62 |  |  |  | 71 |  |  |  | 56
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 6.39 |  |  | * | 0.75 |  |  | * | 0.28 |  |  | * | 0.52 |  |  | * | 0.47 |  |  | * | 3.46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.002 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 4.32 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 0.68 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 3.63
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | * | 0.003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 1
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 3000 |  |  | * | 14000 |  |  | * | 1300 |  |  | * | 30000 |  |  | * | 1400 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | COLI FECAL | 6 | 6
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | COLI TOTAL | #REF! | #REF!
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Crônico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s) | [5 empty] | 253 |  |  |  | 219 |  |  |  | 91.1 |  |  |  | 92.7 |  |  |  | 77.3 |  |  |  | 280
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 346.236 |  | 402.623 |  | 265.49 |  | 169.478 |  | 117.135 |  | 102.292 |  | 92.52 |  | 90.649 |  | 105.55 |  | 80.259 |  | 140.077 |  | 180.389
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 55 |  |  |  | 62 |  |  |  | 60 |  |  |  | 67 |  |  |  | 58 |  |  |  | 64
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 104 |  |  |  | 87 |  |  |  | 65 |  |  |  | 78 |  |  |  | 58 |  |  |  | 71
|  | rf |  |  |  | 53 |  |  |  | 66 |  |  |  | 63 |  |  |  | 74 |  |  |  | 48 |  |  |  | 3
|  | rnf |  |  |  | 51 |  |  |  | 21 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  | 68
|  | nitrato |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.06
|  | nitrito |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.14
|  | nkt |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.56 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.64
|  | na |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.06
|  | nt |  |  |  | 0.944 |  |  |  | 0.897 |  |  |  | 0.885 |  |  |  | 0.874 |  |  |  | 0.67 |  |  |  | 0.84
|  | ft |  |  |  | 0.022 |  |  |  | 0.094 |  |  |  | 0.064 |  |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.035 |  |  |  | 0.138
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO