## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO PIRACICABA, PONTE A 50M DO KM 135,3 DA ESTRADA QUE LIGA PIRACICABA À LIMEIRA, PRÓXIMO À USINA MONTE ALEGRE
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05535PCAB02192 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34802 |  |  | 34958 |  |  |  | 35080 |  |  | 35281 |  |  | 64749 |  |  | 64910
DIA DA COLETA |  |  |  | 12 |  |  | 22 |  |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 19 |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 8:15 |  |  | 11:30 |  |  |  | 10:00 |  |  | 8:15 |  |  | 12:10 |  |  | 8:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Amarela |  |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  | Amarela |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  |  | 22 |  |  | 16 |  |  | 25 |  |  | 22 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  | 19 |  |  | 30 |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.4 |  |  | 7 |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 6.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 2.1 |  | * | 1.9 |  |  | * | 1.7 |  | * | 0.6 |  | * | 2.5 |  | * | 0.8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 7 |  | * | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | * | 12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | DBO (5,20) | 3 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 39 |  |  | 101 |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  |  | 39 |  |  | 69
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.29 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.08 |  |  | 0.41 |  |  | 0.24 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.104 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.101 |  |  | 0.23 |  |  | 0.78 |  |  | 0.118 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.73 |  | * | 0.9 |  |  | * | 1.8 |  | * | 3.9 |  | * | 1.2 |  | * | 3.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 1.6 |  |  | 2.31 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 1.7 |  |  | 4.3
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.994 |  |  | 3.31 |  |  |  | 2.411 |  |  | 6.31 |  |  | 2.89 |  |  | 4.658
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.294 |  |  | 0.204 |  |  | 0.038
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.233 |  | * | 0.42 |  |  | * | 0.125 |  | * | 0.445 |  | * | 0.638 |  | * | 0.389 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 143 |  |  | 147 |  |  |  | 171 |  |  | 260 |  |  | 192 |  |  | 103 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 63 |  |  | 141 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 31 |  |  | 558
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 206 |  |  | 288 |  |  |  | 173 |  |  | 267 |  |  | 223 |  |  | 661
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 65 |  |  | 90 |  |  |  | 10 |  |  | 4.5 |  |  | 19 |  | * | 180 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 11.9 |  |  | 13.7 |  |  |  | 23.5 |  |  | 38.2 |  |  | 21.4 |  |  | 13.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.12 |  |  | 0.21 |  |  |  | 0.38 |  | * | 0.79 |  |  | 0.12 |  |  | 0.19 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SURFAC. | 1 | 6
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 164 |  |  | 173 |  |  |  | 281 |  |  | 433 |  |  | 285 |  |  | 195
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.8 |  | * | 8 |  |  | * | 0.34 |  | * | 0.18 |  | * | 0.89 |  | * | 23.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.12 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | * | 0.05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | * | 0.04 |  | * | 0.08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | COBRE | 2 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  | i | <0,010 |  |  | 0.02 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 3
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.02 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.02 |  |  | 0.04 |  |  | 0.11 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 6
FERRO (mg/L) |  |  |  | 2.17 |  |  | 4.43 |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.87 |  |  | 1.22 |  |  | 9.23
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.08 |  | * | 0.19 |  |  | * | 0.11 |  | * | 0.17 |  | * | 0.12 |  | * | 0.33 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | MANGANÊS | 5 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | * | 0.004 |  |  | * | 0.005 |  | * | 0.007 |  | * | 0.005 |  | * | 0.005 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FENÓIS | 5 | 5
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 11000 |  | * | 130000 |  |  | * | 5000 |  | * | 11000 |  |  | 280 |  | * | 300000 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 38 |  |  | 29 |  |  |  | 45 |  |  | 32 |  |  | 49 |  |  | 20
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Aceitável |  |  | Ruim |  |  | Aceitável |  |  | Ruim
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 7 |  |  | 9 |  |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 12
|  | dqo |  | 39 |  |  | 101 |  |  |  | 22 |  |  | 28 |  |  | 39 |  |  | 69
|  | rt |  | 206 |  |  | 288 |  |  |  | 173 |  |  | 267 |  |  | 223 |  |  | 661
|  | rf |  | 143 |  |  | 147 |  |  |  | 171 |  |  | 260 |  |  | 192 |  |  | 103
|  | rnf |  | 63 |  |  | 141 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  |  | 31 |  |  | 558
|  | nitrato |  | 0.29 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.31 |  |  | 0.08 |  |  | 0.41 |  |  | 0.24
|  | nitrito |  | 0.104 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.101 |  |  | 0.23 |  |  | 0.78 |  |  | 0.118
|  | nkt |  | 1.6 |  |  | 2.31 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 1.7 |  |  | 4.3
|  | na |  | 0.73 |  |  | 0.9 |  |  |  | 1.8 |  |  | 3.9 |  |  | 1.2 |  |  | 3.1
|  | nt |  | 1.994 |  |  | 3.31 |  |  |  | 2.411 |  |  | 6.31 |  |  | 2.89 |  |  | 4.658
|  | ft |  | 0.01 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.294 |  |  | 0.204 |  |  | 0.038
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO