## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: BRAÇO DO RIO TIETÊ - RES. DE BARRA BONITA, PONTE NA RODOVIA SP-147, QUE LIGA ANHEMBI A PIRACICABA
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10172TIBT02100 | [9 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15396 |  |  | 15464 |  |  | 59023 |  |  | 59124 |  |  |  | 59228 |  |  | 59402
DIA DA COLETA |  |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 27 |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:10 |  |  | 12:30 |  |  | 13:30 |  |  | 13:30 |  |  |  | 14:30 |  |  | 16:50
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Sim |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom | [5 empty] | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 26 |  |  | 18 |  |  |  | 25 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 20 |  |  | 16 |  |  |  | 21 |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 6.4 |  |  | 7.1 |  |  | 7.9 |  |  | 8 |  |  |  | 7.3 |  |  | 7.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 | * | 1.5 |  | * | 1.7 |  | * | 3 |  | * | 3 |  |  | * | 3.4 |  | * | 3.6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | O.D. | 6 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 6 |  | * | 11 |  | * | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | * | 17 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | DBO (5,20) | 4 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 29 |  |  | <17 |  |  | 20 |  |  | 43 |  |  |  | <17 |  |  | 35
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 2.91 |  |  | 2.37 |  |  | 1.43 |  |  | 1 |  |  |  | 8.21 |  |  | 1.03 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.97 |  |  | 0.005 |  |  | 0.59 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.68 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 1.62 |  | * | 2.14 |  | * | 9.57 |  | * | 6.2 |  |  | * | 6.02 |  | * | 4.78 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | N. AMONIACAL | 6 | 6
KJELDAHL (mgN/L) | [6 empty] | 2.62 |  |  | 10.9 |  |  | 11.5 |  |  |  | 7.04 |  |  | 5.85
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [6 empty] | 4.995 |  |  | 12.92 |  |  | 12.66 |  |  |  | 15.3 |  |  | 7.56
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.08 |  |  | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.16
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.29 |  |  | 0.17 |  | * | 0.63 |  | * | 0.54 |  |  | * | 0.36 |  | * | 0.37 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 170 |  |  | 185 |  |  | 231 |  |  | 14 |  |  |  | 267 |  |  | 176 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 45 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  | 23
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 215 |  |  | 198 |  |  | 239 |  |  | 26 |  |  |  | 288 |  |  | 199
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  | 20 |  |  |  | 10 |  |  | 9.81 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 24.5 |  |  | 39.6 |  |  | 49.7 |  |  | 10.1 |  |  |  | 31.9 |  |  | 26 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.19 |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.12 |  |  | 0.17 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 268 |  |  | 282 |  |  | 469 |  |  | 329 |  |  |  | 331 |  |  | 305
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 3.8 |  |  |  |  | * | 0.74 |  | * | 0.95 | [5 empty] | * | 0.98 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 | [5 empty] | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | 0.01 | [5 empty] | 0.01 |  |  | 0.01 | [5 empty] | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 3
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.04 | [5 empty] | 0.01 |  |  | 0.03 | [6 empty] | 0.03 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ZINCO | 0 | 4
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.05 |  |  | 1.01 |  |  | 0.29 |  |  | 1.56 |  |  |  | 1.09 |  |  | 1.1
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.24 |  | * | 0.19 |  | * | 0.15 |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.15 |  | * | 0.15 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | MANGANÊS | 6 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  |  |  |  | * | 0.003 |  | i | <0,003 | [5 empty] | * | 0.004 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 7000 |  | * | 5000 |  |  | 90 |  | * | 1300 |  |  |  | 110 |  | * | 1300 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | COLI FECAL | 4 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106 m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106 m3)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 35 |  |  | 39 |  |  | 47 |  |  | 44 |  |  |  | 52 |  |  | 44
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Ruim |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  | Aceitável |  |  |  | Boa |  |  | Aceitável
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 17
|  | dqo |  | 29 |  |  | 17 |  |  | 20 |  |  | 43 |  |  |  | 17 |  |  | 35
|  | rt |  | 215 |  |  | 198 |  |  | 239 |  |  | 26 |  |  |  | 288 |  |  | 199
|  | rf |  | 170 |  |  | 185 |  |  | 231 |  |  | 14 |  |  |  | 267 |  |  | 176
|  | rnf |  | 45 |  |  | 13 |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  | 23
|  | nitrato |  | 2.91 |  |  | 2.37 |  |  | 1.43 |  |  | 1 |  |  |  | 8.21 |  |  | 1.03
|  | nitrito |  | 0.97 |  |  | 0.005 |  |  | 0.59 |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.68
|  | nkt |  | #VALUE! |  |  | 2.62 |  |  | 10.9 |  |  | 11.5 |  |  |  | 7.04 |  |  | 5.85
|  | na |  | 1.62 |  |  | 2.14 |  |  | 9.57 |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.02 |  |  | 4.78
|  | nt |  | #VALUE! |  |  | 4.995 |  |  | 12.92 |  |  | 12.66 |  |  |  | 15.3 |  |  | 7.56
|  | ft |  | 0.08 |  |  | 0.02 |  |  | 0.46 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.11 |  |  | 0.16
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO