## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO JAGUARI, PONTE NA ESTRADA DE ACESSO A INDÚSTRIA PETYBOM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP02645JAGI02700 | [9 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 02 : PARAÍBA DO SUL
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL | AGO | SET |  | OUT | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 42825 |  |  | 50945
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 16 |  |  | 6
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 10:10 |  |  | 14:40
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 30 |  |  | 24 | [10 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 23 | [10 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 6.96 |  |  | 7.1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 2
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | * | 3.9 |  |  | 7.3 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 2
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 2
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  | 0.15 |  |  | 0.33 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 2
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | i | <0,002 |  |  | 0.008 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 1
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | #VALUE! | <0,04 |  | #VALUE! | <0,04 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 0.62
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.442 |  |  | 0.958
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  |  | <0,010 |  |  | <0,010
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.05 |  |  | 0.02 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FOSF. TOTAL | 1 | 2
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 98 |  |  | 63 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 2
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 60 |  |  | 91
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 158 |  |  | 154
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | * | 105 |  |  | 93 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 2
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.5 |  |  | 5.2 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 2
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | 0.02 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 45 |  |  | 72
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 3.53 |  | * | 8.13 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ALUMÍNIO | 2 | 2
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | 0.14 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,005 |  | i | <0,005 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  | i | <0,020 |  | i | <0,020 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 4.06 |  |  | 5.06
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 0.15 |  |  | 0.1 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 2
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  | i | <0,002 |  | i | <0,001 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | * | 23000 |  | * | 2300 | [10 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 2
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 43 |  |  | 62
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 2 |  |  | 1
|  | dqo |  |  | 10 |  |  | 10
|  | rt |  |  | 60 |  |  | 91
|  | rf |  |  | 0.05 |  |  | 0.02
|  | rnf |  |  | 98 |  |  | 63
|  | nitrato |  |  | 0.15 |  |  | 0.33
|  | nitrito |  |  | 2 |  |  | 0.008
|  | nkt |  |  | 0.29 |  |  | 0.62
|  | na |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | nt |  |  | 0.442 |  |  | 0.958
|  | ft |  |  | 10 |  |  | 10
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 1 |  |  | 1
|  | NKT |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | NT |  |  | 1 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO