## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO JACARÉ - PEPIRA, PONTE NA RODOVIA SP-225, NO TRECHO QUE LIGA JAÚ A BOA ESPERANÇA DO SUL
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP13291JPEP03500 | [9 empty] | CLASSE : 3 | [6 empty] | UGRHI - 13 : TIETÊ / JACARÉ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN | FEV |  | MAR | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  |  | 44527 |  |  | 44831 |  |  |  | 45269 |  |  | 45522 |  |  |  | 45829 |  |  | 70081
DIA DA COLETA |  |  |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  |  | 27 |  |  | 24 |  |  |  | 17 |  |  | 20
HORA DA COLETA |  |  |  |  | 13:35 |  |  | 13:25 |  |  |  | 13:10 |  |  | 14:10 |  |  |  | 14:55 |  |  | 14:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  |  | 24 |  |  | 31 |  |  |  | 33 |  |  | 31 | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  |  | 29 |  |  | 29 | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  | 7 |  |  | 7.6 |  |  |  | 7.3 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 |  |  | 4.6 |  |  | 6.8 |  |  |  | 8.7 |  |  | 7.8 |  |  |  | 6.6 |  |  | 4.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  |  | 2 |  |  | <2 |  |  |  | <2 |  |  | <2 |  |  |  | 3 |  |  | <3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  |  | 29 |  |  | 14 |  |  |  | <50 |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  |  | 0.303 |  |  | #VALUE! | <0,30 |  | #VALUE! | <0,20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | i | <0,008 |  |  | 0.133 |  |  | i | <0,080 |  |  | 0.127 |  |  |  | 0.315 |  |  | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 4
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.454 |  |  |  | 0.257 |  |  | 0.844 |  |  |  | 2 |  |  | 1.23
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  |  | 0.813 |  |  | 0.757 |  |  |  | 0.569 |  |  | 1.153 |  |  |  | 2.305 |  |  | 1.52
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  | * | 0.23 |  | * | 0.093 |  |  | * | 0.036 |  | * | 0.085 |  |  | * | 0.062 |  | * | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  | 89 |  |  | 54 |  |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  |  | 74 |  |  | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  |  | 2 |  |  | 26 |  |  |  | 10 |  |  | 37 |  |  |  | 11 |  |  | 26
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  |  | 91 |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  | 95 |  |  |  | 85 |  |  | 106
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  | 53 |  |  | 25 |  |  |  | 9.9 |  |  | 11 |  |  |  | 26 |  |  | 43.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  | 2.6 |  |  | 1.66 |  |  |  | 1.39 |  |  | 1.18 |  |  |  | 2.95 |  |  | 1.43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  | #VALUE! | <0,07 |  |  | #VALUE! | <0,07 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  |  | 38 |  |  | 40 |  |  |  | 33 |  |  | 39 |  |  |  | 45 |  |  | 34.1
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  | * | 1.89 | [5 empty] | * | 0.22 |  | * | 0.5 | [5 empty] | * | 1.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ALUMÍNIO | 4 | 4
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.02 | [5 empty] | i | <0,004 |  | i | <0,004 | [6 empty] | 0.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 2
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | 0.01 | [5 empty] | i | <0,010 |  | i | <0,010 | [5 empty] | i | <0,010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 |  | #VALUE! | <0,0003 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0010 | [5 empty] | #VALUE! | <0,0010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  |  | 0.02 | [5 empty] | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 | [5 empty] | #VALUE! | <0,01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  |  | 3.6 |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.11 |  |  | 1.86 |  |  |  | 3.73 |  |  | 3.2
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 |  |  | 0.05 |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.14 |  |  | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 |  | i | <0,003 | [5 empty] | i | <0,003 |  | i | <0,003 | [5 empty] | i | <0,003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 |  | * | 24000 |  |  | 3000 |  |  |  | 2300 |  |  | 1300 |  |  |  | 800 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA | [6 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  |  | 50 |  |  | 65 |  |  |  | 69 |  |  | 70 |  |  |  | 68
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 3
|  | dqo |  |  | 29 |  |  | 14 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50
|  | rt |  |  | 91 |  |  | 80 |  |  |  | 60 |  |  | 95 |  |  |  | 85 |  |  | 106
|  | rf |  |  | 89 |  |  | 54 |  |  |  | 50 |  |  | 58 |  |  |  | 74 |  |  | 80
|  | rnf |  |  | 2 |  |  | 26 |  |  |  | 10 |  |  | 37 |  |  |  | 11 |  |  | 26
|  | nitrato |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0.303 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  |  | 0.012 |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.005 |  |  | 0.09
|  | nkt |  |  | 0.51 |  |  | 0.454 |  |  |  | 0.257 |  |  | 0.844 |  |  |  | 2 |  |  | 1.23
|  | na |  |  | 8 |  |  | 0.133 |  |  |  | 80 |  |  | 0.127 |  |  |  | 0.315 |  |  | 0.1
|  | nt |  |  | 0.813 |  |  | 0.757 |  |  |  | 0.569 |  |  | 1.153 |  |  |  | 2.305 |  |  | 1.52
|  | ft |  |  | 0.23 |  |  | 0.093 |  |  |  | 0.036 |  |  | 0.085 |  |  |  | 0.062 |  |  | 0.07
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO