## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO MOGI - GUAÇÚ, JUNTO À CAPTAÇÃO DA ETA DA ACADEMIA DA FORÇA AÉREA, EM PIRASSUNUNGA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP09536MOGU02300 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 09 : MOGI-GUAÇÚ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 4207 |  |  |  | 4230 |  |  |  | 4315 |  |  |  | 6141 |  |  |  | 6770 |  |  |  | 6798
DIA DA COLETA | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 3 |  |  |  | 20
HORA DA COLETA | [5 empty] | 10:15 |  |  |  | 10:10 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 14:15 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 10:00
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim
COLORAÇÃO | [5 empty] | Marrom | [7 empty] | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 26 |  |  |  | 19 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 18 |  |  |  | 20 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 6.2 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 5.6 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 6.3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <21 |  |  |  | <17 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50 |  |  |  | <50
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 8.05 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 6.03 |  |  |  | 6.83 |  |  |  | 9.23 |  |  |  | 7.06
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [9 empty] | 0.241 |  |  |  | 0.083 |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 0.048
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.07 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.041 |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.011 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.12 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. AMONIACAL | 0 | 6
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 0.42 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.69
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 0.74 |  |  |  | 0.898 |  |  |  | 0.931 |  |  |  | 1.458 |  |  |  | 0.993 |  |  |  | 0.771
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  | * | 0.047 |  |  | i | <0,005 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.113 |  |  | * | 0.081 |  |  | * | 0.3 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 109 |  |  |  | 110 |  |  |  | 60 |  |  |  | 26 |  |  |  | 56 |  |  |  | 185
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 24 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 75 |  |  |  | 22 |  |  |  | 55
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 71 |  |  |  | 76 |  |  |  | 78 |  |  |  | 97 |  |  |  | 74 |  |  |  | 152 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 62 |  |  |  | 48 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 88
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 133 |  |  |  | 124 |  |  |  | 88 |  |  |  | 101 |  |  |  | 78 |  |  |  | 240
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 60 |  |  |  | 50 |  |  |  | 10 |  |  |  | 16 |  |  |  | 24 |  |  | * | 128 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 11 |  |  |  | 4 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  |  |  | <0,03 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 60 |  |  |  | 63 |  |  |  | 86 |  |  |  | 91 |  |  |  | 105 |  |  |  | 53
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 5.91 |  |  | * | 6.09 |  |  | * | 0.91 |  |  | * | 0.81 |  |  | * | 1.45 |  |  | * | 30.8 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,001 |  |  | * | 0.008 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | CÁDMIO | 1 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 4
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | i | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.06 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 3.39 |  |  |  | 4.38 |  |  |  | 1.24 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 2.31 |  |  |  | 73.1
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  |  | * | 0.13 |  |  |  | 0.04 |  |  | * | 0.31 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 264 |  |  |  | 278 |  |  |  | 154 |  |  |  | 228 |  |  |  | 223 |  |  |  | 219
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  |  | 300 |  |  |  | 110 |  |  |  | 40 |  |  | * | 2200 |  |  |  | 11 |  |  | * | 1100 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | COLI FECAL | 2 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 2200 |  |  |  | 500 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1300 |  |  |  | 19
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 280 |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 2300
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | 15 |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 0.53 |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 1.87 |  |  |  | 1.87
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 2.46 |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 2.55 |  |  |  | 5.615 |  |  |  | 4.3
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [9 empty] | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 | 0.08
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 65 |  |  |  | 71 |  |  |  | 75 |  |  |  | 58 |  |  |  | 80 |  |  |  | 49
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Aceitável
(ND): NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  |  |  | 21 |  |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
|  | rt |  |  |  | 133 |  |  |  | 124 |  |  |  | 88 |  |  |  | 101 |  |  |  | 78 |  |  |  | 240
|  | rf |  |  |  | 71 |  |  |  | 76 |  |  |  | 78 |  |  |  | 97 |  |  |  | 74 |  |  |  | 152
|  | rnf |  |  |  | 62 |  |  |  | 48 |  |  |  | 10 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 88
|  | nitrato |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.43 |  |  |  | 0.49 |  |  |  | 0.07
|  | nitrito |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | 0.041 |  |  |  | 0.068 |  |  |  | 0.053 |  |  |  | 0.011
|  | nkt |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.44 |  |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.69
|  | na |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.12
|  | nt |  |  |  | 0.74 |  |  |  | 0.898 |  |  |  | 0.931 |  |  |  | 1.458 |  |  |  | 0.993 |  |  |  | 0.771
|  | ft |  |  |  | 109 |  |  |  | 110 |  |  |  | 60 |  |  |  | 26 |  |  |  | 56 |  |  |  | 185
|  | of |  |  |  | 0.047 |  |  |  | 5 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.113 |  |  |  | 0.081 |  |  |  | 0.3
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO