## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: CÓRREGO IPANEMA, PONTE NO KM 12,5 DA ESTRADA QUE LIGA SOROCABA A IPERÓ
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP10669IPAN02500 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 15356 |  |  | 15441 |  |  |  | 58945 |  |  | 59084 |  |  |  | 59213 |  |  | 59387
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  |  | 19 |  |  | 22
HORA DA COLETA |  |  |  | 15:20 |  |  | 13:00 |  |  |  | 12:00 |  |  | 12:30 |  |  |  | 12:30 |  |  | 12:30
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Sim
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  | Turva
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 33 |  |  |  | 28 |  |  | 21 |  |  |  | 27 |  |  | 28 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  |  | 21 |  |  | 24 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.4 |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.8 |  |  | 7.9 |  |  |  | 7.6 |  |  | 7.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.8 |  |  | 6.5 |  |  |  | 7.5 |  |  | 8.6 |  |  |  | 7 |  |  | 6.8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  | 4 |  |  | <2 |  |  |  | 5 |  |  | <2 |  |  |  | 3 |  |  | <2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 29 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  | <17
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.33 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.01 |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.009 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.17 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.47 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.81
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.01 |  |  | 0.349 |  |  |  | 1.25 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.149
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,007 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | <0,007
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  | i | <0,030 |  |  | i | <0,030 |  | * | 0.05 |  |  | * | 0.14 |  | * | 0.04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | FOSF. TOTAL | 3 | 3
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 64 |  |  | 78 |  |  |  | 61 |  |  | 68 |  |  |  | 255 |  |  | 75 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 126 |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 23 |  |  | 17
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 190 |  |  | 94 |  |  |  | 71 |  |  | 73 |  |  |  | 278 |  |  | 92
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 95 |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 25 |  |  | 16 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 4.4 |  |  | 3.24 |  |  |  | 2.37 |  |  | 3.53 |  |  |  | 5.42 |  |  | 4.56 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 110 |  |  | 99.5 |  |  |  | 93.8 |  |  | 97.3 |  |  |  | 103 |  |  | 109
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 6.24 | [8 empty] | #VALUE! | <0,10 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 | [8 empty] | #VALUE! | <0,08 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 | [8 empty] | i | <0,001 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 | [8 empty] | #VALUE! | <0,02 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 | [8 empty] | i | <0,004 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 0
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 | [8 empty] | #VALUE! | <0,05 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 | [8 empty] | i | <0,010 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 | [8 empty] | #VALUE! | <0,0003 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 | [8 empty] | #VALUE! | <0,01 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 4 |  |  | 1.36 |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.53 |  |  |  | 1.44 |  |  | 1.5
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.16 |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.08 |  | * | 0.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | MANGANÊS | 2 | 6
RADIOATIVIDADE ALFA TOTAL |  | ## 0,10 |  | 0.07 |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0
RADIOATIVIDADE BETA TOTAL |  | ## 1,00 |  | 0.23 |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.14
URÂNIO TOTAL |  |  |  | <0,02 |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 | [8 empty] | i | <0,003 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FENÓIS | 0 | 0
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 8000 |  |  | 90 |  |  |  | 230 |  |  | 17 |  |  |  | 50 |  |  | 140 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 55 |  |  | 77 |  |  |  | 73 |  |  | 83 |  |  |  | 73 |  |  | 76
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(##): PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS PELA PORTARIA 36 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (19/01/90)
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2
|  | dqo |  | 29 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17
|  | rt |  | 190 |  |  | 94 |  |  |  | 71 |  |  | 73 |  |  |  | 278 |  |  | 92
|  | rf |  | 64 |  |  | 78 |  |  |  | 61 |  |  | 68 |  |  |  | 255 |  |  | 75
|  | rnf |  | 126 |  |  | 16 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 23 |  |  | 17
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.44 |  |  | 0.58 |  |  |  | 0.58 |  |  | 0.33
|  | nitrito |  | 0.01 |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.01 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.009
|  | nkt |  | 0.8 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.8 |  |  | 0.47 |  |  |  | 1.1 |  |  | 0.81
|  | na |  | 0.17 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.08
|  | nt |  | 1.01 |  |  | 0.349 |  |  |  | 1.25 |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.149
|  | ft |  | 7 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.05 |  |  | 7
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO