## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIBEIRÃO DOS CRISTAIS, NA CAPTAÇÃO DA ETA DE CAJAMAR
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP06241CRIS03400 | [11 empty] | CLASSE : 3 | [7 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43138 |  |  |  | 51881 |  |  |  | 61302 |  |  |  | 62288 |  |  |  | 67617 |  |  |  | 73116
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 26 |  |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:30 |  |  |  | 13:00 |  |  |  | 14:30 |  |  |  | 13:20 |  |  |  | 13:30 |  |  |  | 14:20
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 22 |  |  |  | 29 |  |  |  | 24 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 29 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 17 |  |  |  | 16 |  |  |  | 26.5 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.2 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.7 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 4 |  | 5.5 |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 10 |  | 3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 5 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 18 |  |  |  | <17 |  |  |  | 49 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 6 |  |  |  | 5.76 |  |  |  | 9.6 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 6.38 |  |  |  | 8.64
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.104 |  |  |  | 0.095 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.091 |  |  |  | 0.036 |  |  |  | 0.042
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.41 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 1.58 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.69 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.21 |  |  |  | 0.3 |  |  | * | 1.05 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N. AMONIACAL | 1 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.56
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 2.39 |  |  |  | 2.27 |  |  |  | 2.59 |  |  |  | 1.256
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | <0,007 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.09 |  |  | * | 0.14 |  |  | * | 0.12 |  |  | * | 0.08 |  |  | * | 0.22 |  |  | * | 0.08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | FOSF. TOTAL | 6 | 6
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 82 |  |  |  | 72 |  |  |  | 48 |  |  |  | 58 |  |  |  | 38 |  |  |  | 74
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 34 |  |  |  | 18 |  |  |  | 33 |  |  |  | 13 |  |  |  | 33 |  |  |  | 47
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 78 |  |  |  | 48 |  |  |  | 65 |  |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 38 |  |  |  | 42 |  |  |  | 16 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 31
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 116 |  |  |  | 90 |  |  |  | 81 |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  |  |  | 121
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 11.1 |  |  |  | 9.71 |  |  |  | 8.43 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 2.4 |  |  |  | 3.11 |  |  |  | 4.27 |  |  |  | 3.23 |  |  |  | 4.08 |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.19 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 61 |  |  |  | 60.6 |  |  |  | 77.8 |  |  |  | 75.6 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 92.2
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 1.38 |  |  | * | 0.64 |  |  | * | 0.43 |  |  | * | 0.18 |  |  | * | 0.33 |  |  | * | 1.38 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ALUMÍNIO | 6 | 6
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.01 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.05 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.01 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | #VALUE! | <0,04 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 | [6 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 5 |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 3.69 |  |  |  | 3.06 |  |  |  | 1.17 |  |  |  | 1.59 | [7 empty] | 3.04
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.26 |  |  |  | 0.29 |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | # 0,001 | * | 0.006 |  |  |  | <0,003 |  |  |  | <0,003 |  |  |  | 0.018 |  |  |  | <0,003 |  |  |  | <0,003 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FENÓIS | 1 | 6
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 165 |  |  |  | 243 |  |  |  | 130 |  |  |  | 181 |  |  |  | 193 |  |  |  | 232
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 4000 | * | 5000 |  |  | * | 28000 |  |  | * | 8000 |  |  | * | 13000 |  |  | * | 8000 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | COLI FECAL | 5 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 30000 |  |  |  | 17000 |  |  |  | 30000 | [7 empty] | 23000 |  |  |  | Ausente
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 8000 |  |  |  | 2300 |  |  |  | 1300 | [7 empty] | 1100 |  |  |  | Ausente
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0.7 |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 4.01 |  |  |  | 2.22 |  |  |  | 1.67 |  |  |  | 2.4 |  |  |  | 2.48 |  |  |  | 0
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 5.72 |  |  |  | 7.04 |  |  |  | 3.94 |  |  |  | 4.705 |  |  |  | 2.125 |  |  |  | 1.86
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | 210 |  |  |  | 160 |  |  |  | 400 |  |  |  | 580 |  |  |  | 98 |  |  |  | 370
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | 240 |  |  |  | 270 |  |  |  | 460 |  |  |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  |  | 120
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | 1200
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [7 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Agudo
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.066122 |  | 0.067698 |  | 0.059718 |  | 0.065505 |  | 0.064403 |  | 0.053107 |  | 0.053471 |  | 0.058389 |  | 0.067098 |  | 0.099129 |  | 0.10837 |  | 0.094792 | 0.071483
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 59 |  |  |  | 54 |  |  |  | 59 |  |  |  | 56 |  |  |  | 57 |  |  |  | 79
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  | 18 |  |  |  | 17 |  |  |  | 49 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 116 |  |  |  | 90 |  |  |  | 81 |  |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  |  |  | 121
|  | rf |  | 78 |  |  |  | 48 |  |  |  | 65 |  |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  |  |  | 90
|  | rnf |  | 38 |  |  |  | 42 |  |  |  | 16 |  |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  |  | 31
|  | nitrato |  | 0.41 |  |  |  | 0.45 |  |  |  | 0.58 |  |  |  | 1.58 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 0.69
|  | nitrito |  | 0.05 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.006
|  | nkt |  | 0.6 |  |  |  | 0.93 |  |  |  | 1.79 |  |  |  | 0.62 |  |  |  | 1.64 |  |  |  | 0.56
|  | na |  | 0.21 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.05 |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.1
|  | nt |  | 1.06 |  |  |  | 1.42 |  |  |  | 2.39 |  |  |  | 2.27 |  |  |  | 2.59 |  |  |  | 1.256
|  | ft |  | 0.09 |  |  |  | 0.14 |  |  |  | 0.12 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.08
|  | of |  | 0.007 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.02
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO