## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RIO CUBATÃO, PONTE PRETA, EM FRENTE À ANTIGA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO RIO CUBATÃO
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP07283CUBA02700 | [11 empty] | CLASSE : 2 | [7 empty] | UGRHI - 07 : BAIXADA SANTISTA
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA | [5 empty] | 43601 |  |  |  | 53713 |  |  |  | 54578 |  |  |  | 55437 |  |  |  | 67887 |  |  |  | 68596
DIA DA COLETA | [5 empty] | 23 |  |  |  | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  |  | 19 |  |  |  | 14
HORA DA COLETA | [5 empty] | 9:00 |  |  |  | 12:00 |  |  |  | 10:25 |  |  |  | 11:20 |  |  |  | 9:50 |  |  |  | 12:00
CHUVAS (últimas 24 horas) | [5 empty] | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO | [5 empty] | Turva |  |  |  | Amarela |  |  |  | Turva |  |  |  | Verde |  |  |  | Turva |  |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) | [5 empty] | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 22 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 30 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) | [5 empty] | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 18 |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  |  |  | 6.6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | 6.9 |  |  |  | 5.54 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 5.4 |  |  |  | 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  |  |  | <1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) | [5 empty] | <6 |  |  |  | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  | 22 |  |  |  | <17
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) | [5 empty] | 2.36 |  |  |  | 5.82 |  |  |  | 5.98 |  |  |  | 4.09 |  |  |  | 3.28 |  |  |  | 5.47
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA | [5 empty] | 0.081 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.017
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.34 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | <0,001 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) | [5 empty] | 1.91 |  |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.21 |  |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.71
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) | [5 empty] | 2.311 |  |  |  | 0.431 |  |  |  | 0.311 |  |  |  | 0.404 |  |  |  | 0.935 |  |  |  | 1.051
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 |  |  |  | 0.02 |  |  | * | 0.08 |  |  | i | <0,010 |  |  | * | 0.04 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FOSF. TOTAL | 2 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) | [5 empty] | 30 |  |  |  | 24 |  |  |  | 30 |  |  |  | 11 |  |  |  | 33 |  |  |  | 25
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) | [5 empty] | 12 |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 11 |  |  |  | 22
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  |  |  | 27 |  |  |  | 48 |  |  |  | 41 |  |  |  | 29 |  |  |  | 41 |  |  |  | 40 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) | [5 empty] | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7
RESÍDUO TOTAL (mg/L) | [5 empty] | 42 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  |  | 44 |  |  |  | 47
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 17 |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 3.1 |  |  |  | 1.5 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  |  |  | 2.9 |  |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 18.1 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | 3.6 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.08 |  |  | #VALUE! | <0,03 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) | [5 empty] | 37.1 |  |  |  | 44.1 |  |  |  | 48 |  |  |  | 24 |  |  |  | 57 |  |  |  | 56
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.92 |  |  | * | 0.91 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | * | 1.3 |  |  |  | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 |  |  |  | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,40 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 1
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 |  |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.09 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | 0.02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  |  |  | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.04 |  |  | * | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | #VALUE! | COBRE | #VALUE! | #VALUE!
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 |  |  |  | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.05 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 |  |  |  | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  |  |  | <0,020 |  |  | i | <0,020 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 2
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 |  |  | i | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  |  |  | 0.14 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.03 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) | [5 empty] | 2.29 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | <0,14 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.35
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  |  | * | 0.16 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  | i | <0,002 |  |  | * | 0.002 |  |  | * | 0.007 |  |  | i | <0,002 |  |  |  | <0,002 |  |  | i | <0,002 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 3
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) | [5 empty] | 164 |  |  |  | 164 |  |  |  | 56.6 |  |  |  | 68.1 |  |  |  | 70.9 |  |  |  | 102
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  |  | * | 7000 |  |  |  | 300 |  |  |  | 2 |  |  |  | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  | 500 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) | [5 empty] | 2300 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1300 |  |  |  | 2 |  |  |  | 220 |  |  |  | 50
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) | [5 empty] | 110 |  |  |  | 170 |  |  |  | 50 |  |  |  | 34 |  |  |  | 300 |  |  |  | 50
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) | [5 empty] | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 0.2 |  |  |  | Ausente |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) | [5 empty] | 0.45 |  |  |  | 0.95 |  |  |  | 0.845 |  |  |  | 0.745 |  |  |  | 0.935 |  |  |  | 0.4
FEOFITINA-a (mg/L) | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 0.42 |  |  |  | 1.225 |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.59 |  |  |  | 1.365
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA98+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100-S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TA100+S9 (revertentes/L) | [5 empty] | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND |  |  |  | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  |  |  | Crônico |  |  |  | Não Tóxico | [11 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 2.826 |  | 2.939 |  | 2.806 |  | 3.193 |  | 2.765 |  | 2.031 |  | 1.802 |  | 1.755 |  | 2.657 |  | 2.292 |  | 3 |  | 3.14 | 2.6005
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA | [5 empty] | 63 |  |  |  | 70 |  |  |  | 91 |  |  |  | 73 |  |  |  | 66 |  |  |  | 76
CLASSIFICAÇÃO | [5 empty] | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  |  | Boa
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | dqo |  |  |  | 6 |  |  |  | 9 |  |  |  | 13 |  |  |  | 9 |  |  |  | 22 |  |  |  | 17
|  | rt |  |  |  | 42 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  |  | 44 |  |  |  | 47
|  | rf |  |  |  | 27 |  |  |  | 48 |  |  |  | 41 |  |  |  | 29 |  |  |  | 41 |  |  |  | 40
|  | rnf |  |  |  | 15 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7
|  | nitrato |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.37 |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.34
|  | nitrito |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
|  | nkt |  |  |  | 1.91 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.21 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.41 |  |  |  | 0.71
|  | na |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.04
|  | nt |  |  |  | 2.311 |  |  |  | 0.431 |  |  |  | 0.311 |  |  |  | 0.404 |  |  |  | 0.935 |  |  |  | 1.051
|  | ft |  |  |  | 12 |  |  |  | 26.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 18 |  |  |  | 11 |  |  |  | 22
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NT |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | ORTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO