## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RES. DE BARRA BONITA, NO MEIO DO CORPO CENTRAL, NO CÓRREGO ARAQUAZINHO
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP10649TIBB02700 | [8 empty] | CLASSE : 2 | [6 empty] | UGRHI - 10 : SOROCABA / MÉDIO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 32651 |  |  | 44666 |  |  |  | 44997 | [6 empty] | 45653 |  |  | 69955
DIA DA COLETA |  |  |  | 18 |  |  | 14 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 20 |  |  | 21
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:00 |  |  | 12:00 |  |  |  | 10:50 | [6 empty] | 11:00 |  |  | 11:15
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não | [6 empty] | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  |  | Verde | [6 empty] | Verde |  |  | Verde
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 30 |  |  | 28 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 27 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 8.5 |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.3 | [6 empty] | 8.4 |  |  | 7.9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 5
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 8.5 |  |  | 6.6 |  |  | * | 4.6 | [6 empty] | 10.5 |  |  | 8 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | O.D. | 1 | 5
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 9 |  |  | <2 |  |  |  | <2 | [5 empty] | * | 15 |  |  | 2 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | DBO (5,20) | 2 | 5
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 35 |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [6 empty] | <50 |  |  | <50
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 2.2 |  |  | 0.785 |  |  |  | 1.67 | [6 empty] | 0.714 |  |  | 2.3 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 5
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.739 |  |  | 0.064 |  |  |  | 0.018 | [5 empty] | * | 3.05 |  |  | 0.26 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N. NITRITO | 1 | 5
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 | * | 0.674 |  | i | <0,080 |  |  |  | 0.087 | [6 empty] | 0.028 |  | i | <0,020 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N. AMONIACAL | 1 | 3
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 2.44 |  |  | 0.693 |  |  |  | 0.496 | [6 empty] | 1.58 |  |  | 0.742
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 5.379 |  |  | 1.54 |  |  |  | 2.178 | [6 empty] | 5.34 |  |  | 3.3
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | <0,004 |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.014 | [6 empty] | 0.047 |  |  | 0.03
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.108 |  | * | 0.055 |  |  | * | 0.041 | [5 empty] | * | 0.212 |  | * | 0.077 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 5
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 76 |  |  | 94 |  |  |  | 77 | [6 empty] | 124 |  |  | 95
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 108 |  |  | 51 |  |  |  | 54 | [6 empty] | 99 |  |  | 109
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 176 |  |  | 133 |  |  |  | 127 | [6 empty] | 194 |  |  | 196 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 5
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 8 |  |  | 12 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 29 |  |  | 8
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 184 |  |  | 145 |  |  |  | 131 | [6 empty] | 223 |  |  | 204
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 |  | 20 |  |  | 5.2 |  |  |  | 1.9 | [6 empty] | 9.4 |  |  | 3.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 5
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 29.2 |  |  | 16.8 |  |  |  | 16.4 | [6 empty] | 33.5 |  |  | 225 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 5
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,07 |  | i | <0,070 |  |  | #VALUE! | <0,07 | [5 empty] | i | <0,070 |  | i | <0,070 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 249 |  |  | 161 |  |  |  | 153 | [6 empty] | 259 |  |  | 225
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.14 |  |  | #VALUE! | <0,10 | [5 empty] | * | 0.17 |  | * | 0.12 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 | [5 empty] | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.25 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 | [5 empty] | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 | [5 empty] | * | 0.09 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 | i | <0,004 |  |  | 0.02 |  |  | i | <0,004 | [5 empty] | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 | [5 empty] | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 | [5 empty] | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 | [8 empty] | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  | 0.01 |  |  | #VALUE! | <0,01 | [5 empty] | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.22 |  |  |  | 0.11 | [9 empty] | 0.09
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.01 |  |  | 0.08 |  |  |  | 0.07 | [6 empty] | 0.03 |  |  | 0.04 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MANGANÊS | 0 | 5
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 |  |  |  | * | 0.032 |  |  | i | <0,003 | [5 empty] | i | <0,003 |  | * | 0.005 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 |  | 8 |  |  | 50 |  |  |  | 13 | [6 empty] | 2 |  |  | 13 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI FECAL | 0 | 5
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 52.39 |  |  | 6.41 |  |  |  | 1.87 | [6 empty] | 72.84
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 11.98 |  |  | 12.86 |  |  |  | 3.645 | [6 empty] | 28.08
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (106 m3)
VOLUME MÉDIO MENSAL (106 m3)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 71 |  |  | 80 |  |  |  | 77 | [6 empty] | 67 |  |  | 82
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  | Ótima |  |  |  | Boa | [6 empty] | Boa |  |  | Ótima
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 9 |  |  | 14 |  |  |  | 13 |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  | 12
|  | dqo |  | 52 |  |  | 44 |  |  |  | 43 |  |  | 74 |  |  |  | 54 |  |  | 50
|  | rt |  | 340 |  |  | 255 |  |  |  | 294 |  |  | 267 |  |  |  | 276 |  |  | 214
|  | rf |  | 130 |  |  | 236 |  |  |  | 282 |  |  | 220 |  |  |  | 241 |  |  | 152
|  | rnf |  | 210 |  |  | 19 |  |  |  | 12 |  |  | 47 |  |  |  | 35 |  |  | 62
|  | nitrato |  | 0.27 |  |  | 1.08 |  |  |  | 0.22 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.24 |  |  | 0.2
|  | nitrito |  | 0.11 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.09 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.06
|  | nkt |  | 5.7 |  |  | 9.19 |  |  |  | 16 |  |  | 17.5 |  |  |  | 9.78 |  |  | 9.48
|  | na |  | 5.69 |  |  | 7.42 |  |  |  | 16 |  |  | 12.4 |  |  |  | 9.78 |  |  | 7.12
|  | nt |  | 6.08 |  |  | 10.32 |  |  |  | 16.31 |  |  | 17.73 |  |  |  | 10.76 |  |  | 9.74
|  | ft |  | 0.03 |  |  | 0.27 |  |  |  | 0.98 |  |  | 0.36 |  |  |  | 0.36 |  |  | 0.19
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO