## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS -2000
LOCAL: RIO JAGUARI, 4,5 KM A MONTANTE DA CONFLUÊNCIA COM O RIO ATIBAIA , EM QUEBRA POPA
CÓDIGO DO LOCAL: 00SP05165JAGR02800 | [8 empty] | CLASSE : 2 |  |  |  |  | UGRHI - 05 : PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN | JUL |  | AGO | SET |  | OUT | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 34795 |  |  | 34944 |  |  |  | 35065 |  |  | 35263 |  |  | 64764 |  |  | 64925
DIA DA COLETA |  |  |  | 4 |  |  | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 27 |  |  | 29
HORA DA COLETA |  |  |  | 12:00 |  |  | 11:10 |  |  |  | 12:30 |  |  | 11:45 |  |  | 12:00 |  |  | 12:00
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  | Não |  |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Marrom |  |  | Amarela |  |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Verde |  |  | Amarela
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  |  | 30 |  |  | 22 |  |  | 27 |  |  | 34 |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  | 19 |  |  | 23 |  |  | 27 |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7 |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7 |  |  | 7.2 |  |  | 6.9 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 5 |  | 6.5 |  |  | 6.6 |  |  |  | 7.1 |  |  | 7.1 |  |  | 6.5 |  |  | 5.7 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.D. | 0 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 5 | * | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | <1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DBO (5,20) | 1 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | 49 |  |  | 17 |  |  |  | 7 |  |  | 20 |  |  | 13 |  |  | 19
NITRATO (mgN/L) |  | 10 |  | 0.39 |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  |  | 1.51 |  |  | 0.8 |  |  | 0.55 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRATO | 0 | 6
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.022 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.069 |  |  | 0.078 |  |  | 0.069 |  |  | 0.06 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.11 |  |  | 0.3 |  | * | 1.1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | N. AMONIACAL | 1 | 6
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.21 |  |  | 0.85 |  |  | 1.2
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 1.052 |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.139 |  |  | 1.798 |  |  | 1.719 |  |  | 1.81
ORTOFOSFATO SOLÚVEL (mgP/L) |  |  |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.072 |  |  | 0.074 |  |  | 0.192 |  |  | 0.09
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | * | 0.254 |  |  | 0.008 |  |  | * | 0.17 |  | * | 0.082 |  | * | 0.33 |  | * | 0.114 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | FOSF. TOTAL | 5 | 6
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 110 |  |  | 81 |  |  |  | 74 |  |  | 78.3 |  |  | 82 |  |  | 98 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 273 |  |  | 41 |  |  |  | 11 |  |  | 6.4 |  |  | 7 |  |  | 13
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 383 |  |  | 122 |  |  |  | 85 |  |  | 84.7 |  |  | 89 |  |  | 111
TURBIDEZ (UNT) |  | 100 | * | 160 |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 12 |  |  | 40 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TURBIDEZ | 1 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 3.3 |  |  | 3.8 |  |  |  | 5.7 |  |  | 7.84 |  |  | 7.12 |  |  | 4.5 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.09 |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | 0.17 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 63 |  |  | <0,001 |  |  |  | 87 |  |  | 103 |  |  | 104 |  |  | 80
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | * | 22.7 |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | * | 0.61 |  | #VALUE! | <0,10 |  | * | 0.67 |  | * | 2.09 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  | i | <0,004 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | #VALUE! | <0,08 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | i | <0,001 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | CÁDMIO | #VALUE! | #VALUE!
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | * | 0.06 |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | #VALUE! | <0,02 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.01 |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | i | <0,004 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 1
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | #VALUE! | <0,05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  | i | <0,010 |  | * | 0.04 |  | i | <0,010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NÍQUEL | 1 | 1
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 |  | 0.03 |  |  | 0.04 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | #VALUE! | <0,01 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 7.87 |  |  | 3.82 |  |  |  | 0.83 |  |  | 0.51 | [5 empty] | 2.99
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  | 0.06 |  |  | 0.05 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | MANGANÊS | 1 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,003 |  | i | <0,003 |  |  | * | 0.006 |  | i | <0,003 |  | * | 0.006 |  | i | <0,003 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 2
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 1000 | * | 3000 |  |  | 800 |  |  |  | 17 |  | * | 2300 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | COLI FECAL | 2 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L)
FEOFITINA-a (mg/L)
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L)
TA98+S9 (revertentes/L)
TA100-S9 (revertentes/L)
TA100+S9 (revertentes/L)
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [6 empty] | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
VAZÃO MÉDIA DIÁRIA (m3/s)
VAZÃO MÉDIA MENSAL (m3/s)
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 46 |  |  | 68 |  |  |  | 69 |  |  | 67 |  |  | 79 |  |  | 79
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Aceitável |  |  | Boa |  |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa |  |  | Boa
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 6 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1
|  | dqo |  | 49 |  |  | 17 |  |  |  | 7 |  |  | 20 |  |  | 13 |  |  | 19
|  | rt |  | 383 |  |  | 122 |  |  |  | 85 |  |  | 84.7 |  |  | 89 |  |  | 111
|  | rf |  | 110 |  |  | 81 |  |  |  | 74 |  |  | 78.3 |  |  | 82 |  |  | 98
|  | rnf |  | 273 |  |  | 41 |  |  |  | 11 |  |  | 6.4 |  |  | 7 |  |  | 13
|  | nitrato |  | 0.39 |  |  | 0.81 |  |  |  | 0.81 |  |  | 1.51 |  |  | 0.8 |  |  | 0.55
|  | nitrito |  | 0.022 |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.069 |  |  | 0.078 |  |  | 0.069 |  |  | 0.06
|  | nkt |  | 0.64 |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.26 |  |  | 0.21 |  |  | 0.85 |  |  | 1.2
|  | na |  | 0.15 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.11 |  |  | 0.3 |  |  | 1.1
|  | nt |  | 1.052 |  |  | 1.05 |  |  |  | 1.139 |  |  | 1.798 |  |  | 1.719 |  |  | 1.81
|  | ft |  | 0.06 |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.072 |  |  | 0.074 |  |  | 0.192 |  |  | 0.09
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | NT |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO