## PA2310
RESULTADOS DOS PARÂMETROS E INDICADORES DE QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS - 2000
LOCAL: RESERVATÓRIO DO TANQUE GRANDE, JUNTO A BARRAGEM, NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
CÓDIGO DO LOCAL: 01SP06336TGDE00900 | [9 empty] | CLASSE : ESPECIAL | [9 empty] | UGRHI - 06 : ALTO TIETÊ
DADOS DE QUALIDADE |  | PADRÃO DE QUALIDADE CONAMA 20/86 | JAN |  | FEV |  | MAR |  | ABR |  | MAI |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SET |  | OUT |  | NOV |  | DEZ
INFORMAÇÕES DE CAMPO
NÚMERO DA AMOSTRA |  |  |  | 43132 |  |  |  | 51890 |  |  |  | 61296 |  |  |  | 62278 |  |  |  | 66657 |  |  |  | 73125
DIA DA COLETA |  |  |  | 27 |  |  |  | 9 |  |  |  | 30 |  |  |  | 13 |  |  |  | 19 |  |  |  | 28
HORA DA COLETA |  |  |  | 13:10 |  |  |  | 11:20 |  |  |  | 11:35 |  |  |  | 11:55 |  |  |  | 11:45 |  |  |  | 11:05
CHUVAS (últimas 24 horas) |  |  |  | Sim |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Sim |  |  |  | Não |  |  |  | Não
COLORAÇÃO |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom |  |  |  | Verde |  |  |  | Marrom
PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS
TEMPERATURA DO AR (oC) |  |  |  | 21 |  |  |  | 23 |  |  |  | 18 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 26 |  |  |  | 25 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO DE RESULTADOS INCONFORMES
TEMPERATURA DA ÁGUA (oC) |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 23.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES | [12 empty] | CÁLCULO DO NÚMERO TOTAL DE VALORES i | [12 empty] | Número Total de Valores | CÁLCULO DO NÚMERO DE VALORES INCONFORMES | [12 empty] | PARÂMETRO | Número de Inconformes | Número Total
pH |  | 6,0 a 9,0 |  | 7.2 |  |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.4 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | pH | 0 | 6
OXIGÊNIO DISSOLVIDO (mgO2/L) |  | 6 | * | 5.7 |  |  | * | 4.7 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 7.1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | O.D. | 2 | 6
DBO5,20 (mgO2/L) |  | 3 |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | <3 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DBO (5,20) | 0 | 6
DQO (mgO2/L) |  |  |  | <17 |  |  |  | <17 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25 |  |  |  | <25
CARBONO ORGÂNICO DISSOLVIDO (mg/L) |  |  |  | 5.68 |  |  |  | 4.34 |  |  |  | 8.01 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 5.3
ABSORBÂNCIA NO ULTRAVIOLETA |  |  |  | 0.082 |  |  |  | 0.069 |  |  |  | 0.034 |  |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.02 |  |  |  | 0.073
NITRATO (mgN/L) |  | 10 | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  | #VALUE! | <0,20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. NITRATO | #VALUE! | #VALUE!
NITRITO (mgN/L) |  | 1 |  | 0.02 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. NITRITO | 0 | 6
AMÔNIA (mgN/L) |  | # 0,50 |  | 0.16 |  |  |  | 0.04 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 0.12 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | N. AMONIACAL | #VALUE! | #VALUE!
KJELDAHL (mgN/L) |  |  |  | 0.33 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | <0,03 |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
NITROGÊNIO TOTAL (mgN/L) |  |  |  | 0.55 |  |  |  | 0.837 |  |  |  | 0.236 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.687 |  |  |  | 0.687
FÓSFORO TOTAL (mgP/L) |  | 0.025 | i | <0,030 |  |  | * | 0.03 |  |  | i | <0,030 |  |  | * | 0.03 |  |  | * | 0.11 |  |  | * | 0.11 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | FOSF. TOTAL | 4 | 4
RESÍDUO FIXO (mg/L) |  |  |  | 32 |  |  |  | 64 |  |  |  | 30 |  |  |  | 45 |  |  |  | 78 |  |  |  | 74
RESÍDUO VOLÁTIL (mg/L) |  |  |  | 8 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 12 |  |  |  | 64 |  |  |  | 64
RESÍDUO FILTRÁVEL (mg/L) |  | 500 |  | 32 |  |  |  | 68 |  |  |  | 43 |  |  |  | 42 |  |  |  | 138 |  |  |  | 138 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RES. FILTR. | 0 | 6
RESÍDUO NÃO FILTRÁVEL (mg/L) |  |  |  | 8 |  |  |  | 18 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
RESÍDUO TOTAL (mg/L) |  |  |  | 40 |  |  |  | 86 |  |  |  | 53 |  |  |  | 57 |  |  |  | 142 |  |  |  | 142
TURBIDEZ (UNT) |  | 40 |  | 4.8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10.4 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 3.39 |  |  |  | 3.39 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TURBIDEZ | 0 | 6
CLORETO (mg/L) |  | 250 |  | 1.58 |  |  |  | 1.51 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CLORETO | 0 | 6
SURFACTANTES (mg/L) |  | 0.5 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | SURFAC. | #VALUE! | #VALUE!
COND. ESPECÍFICA (mS/cm) |  |  |  | 49.5 |  |  |  | 40.4 |  |  |  | 46.2 |  |  |  | 47.7 |  |  |  | 52.2 |  |  |  | 52.2
ALUMÍNIO (mg/L) |  | 0.1 | #VALUE! | <0,10 |  |  | * | 0.95 |  |  | * | 0.35 |  |  | * | 0.64 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  | #VALUE! | <0,10 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | ALUMÍNIO | #VALUE! | #VALUE!
BÁRIO (mg/L) |  | 1 | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  | #VALUE! | <0,08 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | BÁRIO | #VALUE! | #VALUE!
CÁDMIO (mg/L) |  | 0.001 | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  | i | <0,001 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CÁDMIO | 0 | 0
CHUMBO (mg/L) |  | 0.03 | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  | #VALUE! | <0,02 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CHUMBO | #VALUE! | #VALUE!
COBRE (mg/L) |  | 0.02 |  | 0.006 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  | i | <0,004 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COBRE | 0 | 3
CROMO TOTAL (mg/L) |  | # 0,05 | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  | #VALUE! | <0,05 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | CROMO TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
NÍQUEL (mg/L) |  | 0.025 | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  | i | <0,010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÍQUEL | 0 | 0
MERCÚRIO (mg/L) |  | 0.0002 | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0003 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  | #VALUE! | <0,0010 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | MERCÚRIO | #VALUE! | #VALUE!
ZINCO (mg/L) |  | 0.18 | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  | #VALUE! | <0,01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | ZINCO | #VALUE! | #VALUE!
FERRO (mg/L) |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.55 |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.89 |  |  |  | <0,02 |  |  |  | <0,02
MANGANÊS (mg/L) |  | 0.1 | * | 0.29 |  |  | * | 0.2 |  |  | * | 0.3 |  |  | * | 0.23 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 0.06 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | MANGANÊS | 4 | 6
FENÓIS (mg/L) |  | 0.001 | * | 0.006 |  |  | i | <0,003 |  |  | i | <0,003 |  |  |  | 0.004 |  |  | * | 0.004 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | FENÓIS | 2 | 4
POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE THM (mg/L) |  |  |  | 81 |  |  |  | 175 |  |  |  | 54.7 |  |  |  | 45.2 |  |  |  | 125 |  |  |  | 247
PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS
COLIFORME FECAL (NMP/100mL) |  | 200 |  | 90 |  |  | * | 3000 |  |  |  | 2 |  |  |  | 800 |  |  |  | 9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | COLI FECAL | 1 | 6
ESTREPTOCOCOS FECAIS (NMP/100mL) |  |  |  | 230 |  |  |  | 700 |  |  |  | 14 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 25
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (NMP/100mL) |  |  |  | 50 |  |  |  | 700 |  |  |  | 500 | [7 empty] | 9 |  |  |  | 17
CRYPTOSPORIDIUM sp (oocistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente
GIARDIA sp (cistos/L) |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | Ausente |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLI TOTAL | 0 | 6
PARÂMETROS HIDROBIOLÓGICOS
CLOROFILA-a (mg/L) |  |  |  | 2.94 |  |  |  | 0.86 |  |  |  | 1.78 |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 2.795 |  |  |  | 3.74
FEOFITINA-a (mg/L) |  |  |  | 1.925 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | 2.38 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 2.035 |  |  |  | 7.85
PARÂMETROS ECOTOXICOLÓGICOS
TESTE DE AMES
TA98-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA98+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100-S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TA100+S9 (revertentes/L) |  |  |  | ND | [7 empty] | ND | [7 empty] | ND
TESTE DE TOXICIDADE CRÔNICA |  |  | Não Tóxico | [11 empty] | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico |  |  |  | Não Tóxico
DADOS DE QUANTIDADE
NÍVEL MÉDIO DIÁRIO (m)
NÍVEL MÉDIO MENSAL (m)
CAPTAÇÃO MÉDIA MENSAL (m3/s) |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.145 |  | 0.13 |  | 0.075 |  | 0.085 |  | 0.08 |  | 0.1 |  | 0.09 |  | 0.09 |  | 0.14 | 0.11542
IQA - ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS
IQA |  |  |  | 78 |  |  |  | 82 |  |  |  | 87 |  |  |  | 71 |  |  |  | 83 |  |  |  | 82
CLASSIFICAÇÃO |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima |  |  |  | Boa |  |  |  | Ótima |  |  |  | Ótima
(ND): | NÃO DETECTADO
(#): | PADRÕES DE QUALIDADE ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(*): | NÃO ATENDIMENTO AOS PADRÕES DE QUALIDADE DA RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 OU DO REGULAMENTO DE LEI 997/76, APROVADO PELO DECRETO ESTADUAL NÚMERO 8468/76
(i): | CONFORMIDADE INDEFINIDA QUANTO AO LIMITE DA CLASSE, DEVIDO À ANÁLISE LABORATORIAL NÃO TER ATINGIDO OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE
VALORES SEM O SÍMBOLO DE MENOR
|  | dbo |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | dqo |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
|  | rt |  | 40 |  |  |  | 86 |  |  |  | 53 |  |  |  | 57 |  |  |  | 142 |  |  |  | 142
|  | rf |  | 32 |  |  |  | 68 |  |  |  | 43 |  |  |  | 42 |  |  |  | 138 |  |  |  | 138
|  | rnf |  | 8 |  |  |  | 18 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | nitrato |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nitrito |  | 0.02 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.007 |  |  |  | 0.007
|  | nkt |  | 0.33 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.32 |  |  |  | 0.48 |  |  |  | 0.48
|  | na |  | 0.16 |  |  |  | 0.04 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0.12 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | nt |  | 0.55 |  |  |  | 0.837 |  |  |  | 0.236 |  |  |  | 0.53 |  |  |  | 0.687 |  |  |  | 0.687
|  | ft |  | 32 |  |  |  | 64 |  |  |  | 30 |  |  |  | 45 |  |  |  | 78 |  |  |  | 74
|  | of |  | 30 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.11 |  |  |  | 0.11
CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE QUALIDADE
|  | DBO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | RES |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | NKT |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 0 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | NT |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | #VALUE!
|  | ORTO |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
0 - | DADO CONSISTIDO
1 - | DADO A SER CONSISTIDO