## SASP
Resultados obtidos para o Sistema Aquífero São Paulo, no período de 2016 a 2018 - Rede de Qualidade
Município | Código do Ponto | UGRHI | Data da Coleta | Alcalinidade Bicarbonato (mg/L) | Alcalinidade Carbonato (mg/L) | Alcalinidade Hidróxido (mg/L) | Carbono Orgânico Dissolvido (mg/L) | Cloreto (mg/L) | Condutivida-de Elétrica (µS/cm) | Dureza Total (mg/L) | Fluoreto (mg/L) | Fósforo (µg/L) | Nitrogênio Amoniacal (mg/L) | Nitrogênio Kjeldhal Total (mg/L) | Nitrogênio Total (mg/L) 1 | Nitrogênio Nitrato (mg/L) | Nitrogênio Nitrito (mg/L) | pH | Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L) | Sólidos Totais (mg/L) | Sulfato (mg/L) | Temperatura (oC) | Bactérias Heterotrófi-cas (UFC/mL) | Coliforme Total (P/A/100mL) | Escherichia coli (P/A/100mL) | Alumínio Total (µg/L) | Antimônio Total (µg/L) | Arsênio Total (µg/L) | Bário Total (µg/L) | Berílio Total (µg/L) | Boro Total (µg/L) | Cádmio Total (µg/L) | Cálcio Total (µg/L) | Chumbo Total (µg/L) | Cobalto Total (µg/L) | Cobre Total (µg/L) | Cromo Total (µg/L) | Estanho Total (µg/L) | Estrôncio Total (µg/L) | Ferro Total (µg/L) | Lítio Total (µg/L) | Magnésio Total (µg/L) | Manganês Total (µg/L) | Mercúrio Total (µg/L) | Molibdênio Total (µg/L) | Níquel Total (µg/L) | Potássio Total (µg/L) | Prata Total (µg/L) | Selênio Total (µg/L) | Sódio Total (mg/L) | Titânio Total (µg/L) | Urânio Total (µg/L) | Vanádio Total (µg/L) | Zinco Total (µg/L)
GUARULHOS | SP00169P | 6 | 2016-04-28 | 59.4 | <2 | <2 | <1 | <1 | 135 | 38.5 | 0.29 | 50 | <0,1 | <0,5 | 0.12 | <0,2 | <0,1 | 6.72 | <100 | 106 | 4.17 | 24.3 | 150 | Ausente | Ausente | 13.3 | <0,01 | <0,2 | 88 | <0,5 | 10.2 | <0,005 | 10300 | 0.12 | 0.12 | 0.43 | <0,2 | <0,2 | 160 | 218.5 | 6.08 | 3140 | 162 | <0,1 | 0.37 | 0.31 | 6200 | 0.21 | <0,1 | 20800 | 3.07 | 0.13 | <0,2 | 603
GUARULHOS | SP00169P | 6 | 2016-10-13 | 59 | <2 | <2 | 3.98 | <1 | 124 | 27.2 | 0.18 | 30 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.72 | 152 | 154 | 4.59 | 25.4 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | 0.21 | 61 | <0,5 | 6.42 | <0,005 | 7120 | <0,05 | 0.01 | 0.89 | <0,2 | <0,2 | 110 | 500 | 4.48 | 2300 | 87.1 | <0,1 | 0.19 | 0.17 | 4760 | <0,1 | <0,1 | 13700 | 2.37 | 0.002 | <0,2 | 131
GUARULHOS | SP00169P | 6 | 2017-04-26 | 48.9 | <2 | <2 | 4.17 | <1 | 128.3 | 25.8 | 0.16 | 10 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,1 | 7 | 124 | 128 | 3.98 | 23.4 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 58 | <0,5 | 5.77 | <0,005 | 6650 | <0,05 | 0.02 | 0.45 | <0,2 | <0,2 | 110 | 270 | 4.52 | 2240 | 82.7 | <0,1 | 0.21 | 0.19 | 4410 | <0,1 | <0,1 | 12700 | 3.15 | 0.006 | <0,2 | 44.4
GUARULHOS | SP00169P | 6 | 2018-10-09 | 84 | <10 | <10 | <1 | <1 | 194 | 30 | 0.61 | 30 | <0,1 | <0,5 | 0.11 | <0,2 | <0,1 | 7.46 | 118 | 120 | 2.58 | 25.9 | 13 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 90 | <0,5 | 11.8 | <0,005 | 8270 | <0,05 | 0.05 | 0.24 | <0,2 | <0,2 | 130 | 126 | 3.36 | 2270 | 107 | <0,1 | 0.58 | 0.1 | 4200 | <0,1 | <0,1 | 25400 | 1.44 | 0.04 | <0,2 | 6.53
GUARULHOS | SP00187P | 6 | 2016-04-28 | 40.5 | <2 | <2 | <1 | <1 | 97 | 30.2 | 0.13 | 40 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.45 | <100 | 106 | 3.75 | 23 | 0 | Ausente | Ausente | 3.36 | <0,01 | <0,2 | 87 | <0,5 | 7.75 | <0,005 | 7650 | 0.27 | 0.22 | <0,2 | 0.22 | <0,2 | 110 | 8.59 | 4.14 | 2690 | 86.1 | <0,1 | 0.14 | 0.74 | 7090 | <0,1 | 0.77 | 11700 | 2.87 | 0.12 | <0,2 | 7.96
GUARULHOS | SP00187P | 6 | 2016-10-13 | 31 | <2 | <2 | 6.17 | <1 | 75 | 17.7 | <0,1 | 10 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.41 | 120 | 120 | 3.75 | 23.4 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 43 | <0,5 | 3.54 | <0,005 | 4100 | <0,05 | 0.07 | <0,2 | 0.27 | <0,2 | 65 | 16.5 | 4.56 | 1810 | 26.4 | <0,1 | 0.02 | 0.22 | 5400 | <0,1 | 1.45 | 5120 | 2.23 | 0.025 | <0,2 | 2.3
GUARULHOS | SP00187P | 6 | 2017-03-26 | 40.3 | <2 | <2 | 2.65 | <1 | 97.6 | 20.4 | <0,1 | 10 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,1 | 6.91 | 106 | 108 | 3.37 | 23.6 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 62 | <0,5 | 4.5 | <0,005 | 5010 | <0,05 | 0.09 | 0.31 | <0,2 | <0,2 | 82 | 15.9 | 3.14 | 1930 | 47.8 | <0,1 | 0.08 | 0.27 | 5010 | <0,1 | 0.86 | 7740 | 3.44 | 0.021 | <0,2 | 3.32
GUARULHOS | SP00187P | 6 | 2017-10-10 | 50 | <10 | <10 | <1 | <1 | 42 | 23.7 | 0.13 | 30 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.64 | <100 | <100 | 3.66 | 26.9 | 0 | Ausente | Ausente | 3.44 | <0,01 | <0,2 | 65 | <0,5 | 4.77 | 0.005 | 5910 | 0.18 | 0.07 | 0.42 | 0.25 | <0,2 | 86 | 35 | 3.33 | 2170 | 44.6 | <0,1 | 0.08 | 0.95 | 5660 | <0,1 | 0.89 | 9060 | 2.53 | 0.017 | <0,2 | 1.13
GUARULHOS | SP00187P | 6 | 2018-04-19 | 33 | <10 | <10 | <1 | <1 | 75 | 19.9 | <0,1 | 30 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.39 | 112 | 114 | 3.22 | 25.4 | 1 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 44 | <0,5 | 3.03 | <0,005 | 4780 | 0.26 | 0.05 | 1.39 | 0.31 | <0,2 | 67 | 41 | 5.09 | 1950 | 34.7 | <0,1 | 0.04 | 0.31 | 5200 | <0,1 | 1.22 | 6290 | 2.19 | 0.026 | <0,2 | 45.5
GUARULHOS | SP00187P | 6 | 2018-10-09 | 42 | <10 | <10 | <1 | <1 | 95 | 22.6 | <0,1 | 30 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.49 | 102 | 102 | 3.5 | 23.7 | 7 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 60 | <0,5 | 4.83 | <0,005 | 5480 | 0.05 | 0.08 | <0,2 | 0.23 | <0,2 | 80 | 56.3 | 4.28 | 2170 | 40.9 | <0,1 | 0.11 | 0.37 | 5360 | <0,1 | 0.88 | 6040 | 2.64 | 0.04 | <0,2 | 20.7
GUARULHOS | SP00351P | 6 | 2016-04-28 | 97.7 | <2 | <2 | <1 | <1 | 199 | 38.2 | 0.73 | 30 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 7.3 | 110 | 126 | 1.74 | 24.6 | 0 | Ausente | Ausente | 3.44 | <0,01 | <0,2 | 75 | <0,5 | 18.7 | <0,005 | 11300 | 0.06 | 0.01 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 180 | 68.1 | 6.17 | 2420 | 130 | 0.14 | 0.81 | 0.17 | 4070 | <0,1 | <0,1 | 43700 | 1.63 | 0.15 | <0,2 | 25.3
GUARULHOS | SP00351P | 6 | 2016-10-13 | 101 | <2 | <2 | 11.7 | <1 | 193 | 28.3 | 0.65 | 20 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 7.52 | 174 | 174 | 2.05 | 26 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 51 | <0,5 | 12.8 | <0,005 | 8290 | <0,05 | 0.01 | 0.86 | <0,2 | <0,2 | 140 | 57 | 4.5 | 1850 | 81.8 | <0,1 | 0.49 | 0.11 | 3220 | <0,1 | <0,1 | 30600 | 1.31 | <0,002 | <0,2 | 27.3
GUARULHOS | SP00351P | 6 | 2017-04-26 | 99 | <2 | <2 | 3.97 | <1 | 204 | 25.2 | 0.62 | <10 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,1 | 7.45 | 144 | 144 | 1.57 | 24.6 | 0 | Ausente | Ausente | 2.08 | <0,01 | <0,2 | 53 | <0,5 | 12.7 | <0,005 | 7320 | 0.07 | 0.02 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 130 | 67.9 | 4.58 | 1670 | 115 | <0,1 | 0.56 | 0.22 | 2800 | <0,1 | <0,1 | 29790 | 1.87 | <0,002 | <0,2 | 7.32
GUARULHOS | SP00351P | 6 | 2017-10-10 | 93.5 | <10 | <10 | <1 | <1 | 194 | 28.4 | 0.57 | 20 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 7.67 | 174 | 174 | 1.8 | 26.3 | 0 | Ausente | Ausente | 4.09 | <0,01 | <0,2 | 55 | <0,5 | 13.5 | <0,005 | 8380 | 0.15 | 0.01 | 0.57 | <0,2 | <0,2 | 140 | 173 | 5.54 | 1820 | 125 | <0,1 | 0.55 | 0.16 | 3040 | <0,1 | <0,1 | 33500 | 1.53 | <0,002 | <0,2 | 3.97
GUARULHOS | SP00351P | 6 | 2018-04-19 | 94 | <10 | <10 | <1 | <1 | 181 | 30 | <0,1 | 20 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 7.58 | 152 | 154 | 1.7 | 25.9 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 56 | <0,5 | 11 | <0,005 | 8730 | 0.08 | <0,01 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 140 | 138 | 5.91 | 1980 | 136 | <0,1 | 0.6 | <0,1 | 3130 | <0,1 | <0,1 | 32700 | 1.24 | <0,002 | <0,2 | 6.9
GUARULHOS | SP00351P | 6 | 2018-10-09 | 98.4 | <10 | <10 | 1.4 | <1 | 171 | 30.2 | 0.59 | 20 | <0,1 | <0,5 | 0.12 | <0,2 | <0,1 | 7.66 | 136 | 136 | 1.96 | 25.3 | <1 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 50 | <0,5 | 12.8 | <0,005 | 8630 | <0,05 | 0.02 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 140 | 87.6 | 6.54 | 2110 | 124 | <0,1 | 0.57 | <0,1 | 3720 | <0,1 | <0,1 | 33700 | 1.57 | 0.01 | <0,2 | 53.4
GUARULHOS | SP00372P | 6 | 2016-05-19 | 56 | <2 | <2 | <1 | <1 | 127 | 29.2 | 0.17 | 40 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.8 | 114 | 114 | 4.5 | 22.7 | 2 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 80 | <0,5 | 5.41 | <0,005 | 7650 | <0,05 | 0.01 | 0.42 | <0,2 | <0,2 | 110 | 321 | 1.15 | 2440 | 141 | <0,1 | 0.12 | <0,1 | 5380 | <0,1 | <0,1 | 12200 | 2.2 | <0,002 | <0,2 | 6.63
GUARULHOS | SP00372P | 6 | 2016-10-13 | 47 | <2 | <2 | 5.02 | <1 | 107 | 27.4 | 0.11 | 40 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.7 | 138 | 156 | 4.36 | 22.9 | 25 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 56 | <0,5 | 3.75 | <0,005 | 6430 | <0,05 | 0.05 | 0.29 | <0,2 | <0,2 | 96 | 1013 | 2.52 | 2760 | 74 | <0,1 | 0.02 | <0,1 | 6240 | <0,1 | <0,1 | 7450 | 2.54 | <0,002 | <0,2 | 12.4
GUARULHOS | SP00372P | 6 | 2017-04-26 | 59.8 | <2 | <2 | <1 | <1 | 129.3 | 27.5 | 0.14 | <10 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,1 | 7.01 | 132 | 134 | 3.88 | 23 | 0 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 79 | <0,5 | 5.93 | <0,005 | 7120 | <0,05 | 0.01 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 110 | 205 | 1.42 | 2370 | 132 | <0,1 | 0.12 | 0.15 | 5080 | <0,1 | <0,1 | 11700 | 3.18 | 0.006 | <0,2 | 6.22
GUARULHOS | SP00372P | 6 | 2017-10-10 | 60.6 | <10 | <10 | <1 | <1 | 124 | 30.3 | 0.17 | 20 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.75 | 110 | 110 | 4.32 | 24.1 | 0 | Ausente | Ausente | 3.96 | <0,01 | <0,2 | 82 | <0,5 | 5.12 | <0,005 | 7970 | <0,05 | <0,01 | 0.42 | <0,2 | <0,2 | 110 | 345 | 1.42 | 2530 | 142 | <0,1 | 0.14 | 0.11 | 5510 | <0,1 | <0,1 | 13100 | 2.57 | <0,002 | <0,2 | 8.8
GUARULHOS | SP00372P | 6 | 2018-04-19 | 55 | <10 | <10 | <1 | <1 | 119 | 30.5 | 0.13 | 30 | <0,5 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 6.82 | 126 | 136 | 4.16 | 23.4 | 12 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 80 | <0,5 | 4.97 | <0,005 | 8020 | <0,05 | <0,01 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 110 | 414 | 1.49 | 2550 | 139 | <0,1 | 0.14 | <0,1 | 5390 | <0,1 | <0,1 | 12600 | 1.86 | <0,002 | <0,2 | 41.7
GUARULHOS | SP00372P | 6 | 2018-10-09 | 58.8 | <10 | <10 | <1 | <1 | 127 | 31.9 | 0.14 | 20 | <0,1 | <0,5 | <0,1 | <0,2 | <0,1 | 7.17 | 130 | 130 | 4.02 | 23.2 | <1 | Ausente | Ausente | <2 | <0,01 | <0,2 | 90 | <0,5 | 5.86 | 0.02 | 8150 | 0.08 | 0.01 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 110 | 410 | 1.56 | 2800 | 143 | <0,1 | 0.14 | <0,1 | 5970 | <0,1 | <0,1 | 9190 | 2 | 0.003 | <0,2 | 866
SAO PAULO | SP00370P | 6 | 2016-05-19 | 42 | <2 | <2 | <1 | 1.17 | 64 | 19.1 | 0.12 | 50 | <0,1 | <0,5 | 0.34 | 0.34 | <0,1 | 6.89 | 100 | 100 | <1 | 19.3 | 0 | Ausente | Ausente | 2.97 | <0,01 | 0.23 | 200 | <0,5 | 10.3 | <0,005 | 3920 | <0,05 | 0.01 | 1 | 0.24 | <0,2 | 41 | 4.47 | 3.68 | 2260 | 0.39 | <0,1 | 0.4 | <0,1 | 3270 | <0,1 | 0.26 | 11300 | 2.43 | 0.5 | 1.19 | 69.6
SAO PAULO | SP00370P | 6 | 2016-10-05 | 41 | <2 | <2 | <1 | 1.18 | 94 | 18.7 | 0.11 | 50 | <0,1 | 1.22 | 1.62 | 0.3 | <0,1 | 6.68 | 120 | 124 | <1 | 23.4 | 0 | Ausente | Ausente | 3.31 | <0,01 | 0.2 | 210 | <0,5 | 9.32 | 0.009 | 3730 | 0.22 | 0.02 | 0.81 | 0.29 | <0,2 | 41 | 14.2 | 3.72 | 2290 | 0.65 | <0,1 | 0.32 | 0.13 | 3400 | <0,1 | 0.21 | 11700 | 3.12 | 0.36 | 1.93 | 139
SAO PAULO | SP00370P | 6 | 2017-04-18 | 26.7 | <2 | <2 | 1.23 | 1.01 | 76 | 13.5 | <0,1 | 90 | <0,1 | <0,5 | <0,5 | <0,2 | <0,1 | 6.52 | 142 | 144 | <1 | 22.4 | 0 | Ausente | Ausente | 10.8 | <0,01 | <0,2 | 140 | <0,5 | 8.08 | <0,005 | 2710 | 0.14 | 0.07 | 1.04 | 0.55 | <0,2 | 27 | 92.2 | 4.95 | 1640 | 1.6 | <0,1 | 0.09 | 0.33 | 2900 | <0,1 | 0.2 | 19200 | 2.61 | 0.18 | 0.76 | 17.2
SAO PAULO | SP00370P | 6 | 2017-10-30 | 39.3 | <10 | <10 | <1 | <1 | 89 | 18.4 | 0.11 | 40 | <0,1 | <0,5 | 0.34 | 0.26 | <0,1 | 6.64 | 118 | 120 | <1 | 23.8 | 0 | Ausente | Ausente | 4.74 | <0,01 | 0.21 | 200 | <0,5 | 7.47 | <0,005 | 3680 | 0.84 | 0.02 | 1.6 | 0.22 | <0,2 | 39 | 4.36 | 4.99 | 2230 | 0.91 | <0,1 | 0.33 | 0.41 | 3260 | <0,1 | 0.28 | 11400 | 2.92 | 0.38 | 0.92 | 5.3
SAO PAULO | SP00370P | 6 | 2018-04-11 | 43.2 | <10 | <10 | <1 | 1.15 | 94 | 18.9 | <0,1 | 40 | <0,5 | <0,5 | 0.47 | 0.43 | <0,1 | 6.8 | 126 | 126 | <1 | 23.5 | 0 | Ausente | Ausente | 2.7 | <0,01 | 0.21 | 200 | <0,5 | 7.95 | <0,005 | 3790 | 2.82 | 0.01 | 7 | <0,2 | <0,2 | 38 | 28 | 4.79 | 2300 | 0.63 | <0,1 | 0.41 | 1 | 3280 | <0,1 | 0.23 | 11200 | 2.41 | 0.45 | 1.16 | 5.24
SAO PAULO | SP00370P | 6 | 2018-10-25 | 36 | <10 | <10 | <1 | 2.71 | 108 | 14.2 | <0,1 | 30 | <0,1 | <0,5 | 0.34 | 0.33 | <0,1 | 6.74 | <100 | <100 | <1 | 23.1 | <1 | Ausente | Ausente | 19.3 | <0,01 | <0,2 | 150 | <0,5 | 8.71 | <0,005 | 2720 | 0.16 | 0.05 | 0.38 | 0.39 | <0,2 | 30 | 26.5 | 5.12 | 1800 | 1.02 | <0,1 | 0.262 | 0.2 | 2630 | <0,1 | 0.41 | 8210 | 2.3 | 0.26 | 1 | 7.68
1 Resultados utilizados para calcular N Kjeldhal Total (NKT) a partir da equação: NKT=NT-NO3-NO2